Регламент согласования застройки в коттеджном поселке «Suvantojarvi».

Параметры застройки участка должны согласовываться в соответствии с утвержденной концепцией. Согласно концепции, приняты следующие регламенты застройки:

В зоне комфорт-класса:

Стиль домов должен быть выполнен в одной цветовой гамме, фасад в стиле въездной группы, закрытый цоколь. Все построения должны иметь общий вид.

Крыши у всех домов зеленые из металлочерепицы (RAL  6005).

Цвет фасадов:

Синие оттенки: цвет RAL 5000, RAL 5001, RAL 5007, RAL 5009, RAL 5019, RAL 5023 RAL 5024, RAL 270 80 15, RAL 270 70 25, RAL 270-70-20, 270-60-25, RAL 270-50-25, RAL 260-80-15, RAL 260-70-20, RAL 260-60-, RAL 260-50-25, RAL 250-80-15.

Белый.

Серые оттенки: RAL 7000, RAL 7001, RAL 270-80-10, RAL 260-80-05, RAL 260-70-05, RAL 260-50-05.

В зоне бизнес-класса:

Стиль домов должен быть выполнен в одной цветовой гамме, фасад в стиле въездной группы, закрытый цоколь. Все построения должны иметь общий вид.

Кровля: металлочерепица: цвет RAL 8017 (темно-коричневый)

Мягкая черепица: цвет темно-коричневый, согласовывается лично для каждого клиента.

Цвета фасадов:

Коричневые оттенки: RAL 6022, RAL 8016, RAL 8017, RAL 8014, RAL 7006 ,  RAL 050-40-10, RAL 060-60-10;

Серые: RAL 7000, RAL 7001, RAL 270-80-10, RAL 260-80-05, RAL 260-70-05, RAL 260-50-05;

Бежевые (в сочетании с темно-коричневыми цветами): RAL 70032, RAL 090-80-10, RAL 070-90-10, RAL 070-90-05.

Для согласования застройки необходимо предоставить следующие данные:

- План застройки участка.

На плане застройки участка должны быть отражены:

- Размеры участка

- Размеры всех объектов, которые планируется располагать в границах земельного участка.

- Привязки всех объектов к границам участка.

- Эскизный проект дома.

В эскизном проекте дома должны быть отражены:

- Чертежи фасадов в цвете с указанием высотных отметок, номеров цветов и материалов.

- Поэтажные планы.

- Параметры локальной очистной станции.

Должны быть отражены следующие параметры:

- Марка локальных очистных сооружений

- Габариты

- Сертификаты соответствия

- Размещение на плане участка

- Ограждение участка

Ограждение участка должно соответствовать утвержденной концепции.